## チェックシート
Ver.2.0
|  | 申請者 ： |  | 年 月 日
住宅システム名称：
申請書類等の自己確認チェックシート
※申請時にこのチェックリストも提出してください。
申請書、付属資料１、付属資料２を提出する。
申請書、付属資料1、付属資料２は、HEAT20ホームページ公開の最新版である。
記入漏れはない。
・日付覧は申請受付日としますので、事前相談段階では空欄としてください。
附属資料１の（１）のU値、η値、UA値は、評価に用いた数値を記載し、以上・以下は付記していない。
評価計算書
ルート1である。
UA（外皮平均熱貫流率）計算書を提出する。
外皮水準地域補正ツールを提出する。
ルート２である。
ホームズ君のVer.は最新版である。
・審査段階でVer.up等の更新があった場合は、更新版を用いる。
評価計算に用いた「HEOファイル」を提出する。
HEAT20住宅シナリオ計算書（ホームズ君の出力）を提出する。
| ※1 |  | 外皮計算帳票（ホームズ君の出力）を提出する。
計算地点選定リストを提出する。
・計算に用いた気象データ地点の根拠資料である。
評価計算の根拠資料として以下の資料を提出する。
矩計図 ※断熱部位、断熱工法確認のほか、取り合い部における断熱・気密措置等の確認を致します。
断熱部位の断面構成がわかる各部位の断面図 ※熱貫流率の面積比率確認、防露措置等の確認を致します。
各部位の熱貫流率計算書（土間外周部の線熱貫流率を除く）※1に記載がある場合は除く。
土間外周部の線熱貫流率計算書 ※1に記載がある場合および基礎形状によらない値（0.99）とした場合は除く。
評価計算の断熱材、窓、ドアの物性値に関する根拠資料として以下の資料を提出する。
建築研究所の技術資料に基づいている。
メーカーによる自己適合宣言値を用いているので、下記を提出する。
窓、ドアの自己適合宣言書、及び附属書（評価計算に用いたが判るように印をつけている）
断熱材、建材等で建築研究所の技術資料に記載がないので、公的試験期間の試験成績書等を
提出する。
その他、連絡事項や提出書類等に関する事項があれば記載ください。 例：暖冷房システム説明図、防露性能計算書、など